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1. Prostudujte si podmínky pro napojení 
Podmínky pro napojení na splaškovou kanalizaci přes předpřipravené kanalizační přípojky jsou k dispozici v tištěné podobě na obecním úřadu, na webu obce Oplot, případně si je můžete přečíst na webových stránkách společnosti ČEVAK a. s. pod odkazem: https://www.cevak.cz/cs/zakaznicky-servis/nova-pripojka 
2. Dohodněte si kontrolu napojení přípojky
Kontrolu napojení domovního rozvodu kanalizace na kanalizační přípojku provedou na vyzvání pracovníci provozu společnosti ČEVAK a. s. Termín si prosím dohodněte s vedoucím provozního střediska Pavlem Hranáčem, tel. 602 763 997, e-mail pavel.hranac@cevak.cz nebo s vedoucím provozu Ing. Zdeňkem Polívkou, tel. 720 954 624, e-mail zdenek.polivka@cevak.cz 

Kontrola napojení domovního rozvodu by měla být uskutečněna v okamžiku, kdy bude proveden výkop s položeným domovním kanalizačním potrubím vč. revizní šachty napojené na předpřipravenou kanalizační přípojku (vybudovanou společností Stavmonta). Tedy kontrola by měla být uskutečněna před záhozem výkopu. Potrubí vč. napojení by mělo být viditelné a kontrolovatelné. Zejména musí být prokazatelné, že do potrubí nejsou napojeny dešťové vody, že není napojen přepad z žumpy nebo septiku nebo domovní ČOV apod. Ve výjimečných a odůvodněných případech lze způsob kontroly provedení napojení dohodnout s výše uvedenými kontaktními osobami.

3. Vyplňte a odevzdejte Žádost o připojení a Dotazník potřebný pro uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod 

Pracovníkům provozní společnosti ČEVAK a.s. na místě při kontrole napojení vaší přípojky odevzdáte vyplněné dokumenty, které slouží jako podklad pro uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod.:
1.) Žádost o připojení kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu 
Bude k dispozici v tištěné podobně na OÚ nebo na webu obce Oplot.
2.) Dotazník (podklady pro sjednání smlouvy), 
Bude k dispozici v tištěné podobně na OÚ nebo na webu obce Oplot. Tento dotazník můžete rovněž vyplnit také elektronicky pod odkazem:  https://www.cevak.cz/cs/zakaznicky-servis/nova-pripojka/smlouva-o-dodavce-vody-odvadeni-odpadnich-vod . 
Pokud se připojujete na vodovodní i kanalizační síť, stačí vyplnit dotazník pouze jednou. 

4. A je hotovo
Pokud při kontrole zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s. potvrdí, že je napojení na přípojku v pořádku, bude vám na základě vyplněných dokumentů provozovatelem následně zaslána Smlouva o odvádění vod.
Důležité kontakty na zaměstnance společnosti ČEVAK a. s., kteří jsou připraveni vám se vším pomoci:
Pavel Hranáč
Vedoucí provozního střediska Přešticko, ČEVAK a. s.
tel. 602 763 997
e-mail pavel.hranac@cevak.cz
poradí Vám s technickými náležitostmi ohledně vodovodní i kanalizační přípojky a jejího napojení
Ing. Zdeněk Polívka
Vedoucí provozu Přešticko - Blovicko, ČEVAK a. s.
tel. 720 954 624
e-mail zdenek.polivka@cevak.cz
poradí Vám s technickými náležitostmi ohledně vodovodní i kanalizační přípojky a jejího napojení
Zákaznické centrum ČEVAK a.s. 
tel.  844 844 870
e-mail prodejvody@cevak.cz
poradí vám s administrativními záležitostmi týkajícími se sjednání smlouvy 
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